## 토공수량 토공 집계표
토공수량 토공 집계표
공종 |  |  | 단위 | 시점측 | 종점측 | 계 | 비고
터파기 | 토사 | (0~4m) | ㎥ | 1605.406 | 142.725 | 1748.131
수중터파기 | 토사 |  | ㎥ | 908.309 | 2202.751 | 3111.06
|  | (4~6m) | ㎥ | 180.29 | 154.249 | 334.539
물푸기 |  |  | hr | 199.026 | 234.546 | 433.572
뒷채움 |  |  | ㎥ | 621.918 | 577.987 | 1199.905
되메우기 |  |  | ㎥ | 1976.894 | 1841.291 | 3818.185
유용토 |  |  | ㎥ | 717.111 | 658.434 | 1375.545
공제토 |  | 노상 | ㎥ | 252.36 | 234.223 | 486.583
|  | 노체 | ㎥ | 147.247 | 143.811 | 291.058

## 시점측 토공 산출근거
갈전7교
공 종 | 산 출 근 거 | [18 empty] | 수 량
1. 터파기 |  | [(0~4m)]
(토사) |  |  | ((( | 16.786 |  | x | 52.561 |  | ) | + | ( | 12.456 |  | x | 48.231 |  | )) |  |  |  | ㎥
|  |  | / | 2 | ) | x | 2.165 | [10 empty] | = | 1605.406 | 1605.406
2. 수중터파기 |  | [(0~4m)]
( 토사 ) |  |  | ((( | 12.456 |  | x | 48.231 |  | ) | + | ( | 11.656 |  | x | 47.431 |  | ))
|  |  | / | 2 | ) | x | 0.4 | [10 empty] | = | 230.724
|  |  | ((( | 11.656 |  | x | 47.431 |  | ) | + | ( | 8.786 |  | x | 44.561 |  | )) |  |  |  | ㎥
|  |  | / | 2 | ) | x | 1.435 | [10 empty] | = | 677.585 | 908.309
[(4~6m)]
|  |  | ((( | 8.786 |  | x | 44.561 |  | ) | + | ( | 7.8 |  | x | 43.575 |  | )) |  |  |  | ㎥
|  |  | / | 2 | ) | x | 0.493 | [10 empty] | = | 180.29 | 180.29
3. 물푸기 |  |  | ① 토사
- 터파기(4m 미만)
- 터파기(백호우 1.0㎥) : θ = 53.46㎥/hr ÷ 1.5 = 35.64㎥/hr
- 토사 물푸기 시간 :
토사 수중, 터파기량(908.309㎥) ÷ 35.64㎥/hr = 25.486hr
- 터파기(4m 이상)
- 터파기(백호우 1.0㎥) : θ = 48.81㎥/hr ÷ 1.5 = 32.54㎥/hr
- 토사 물푸기 시간 :
토사 수중, 터파기량(180.290㎥) ÷ 32.54㎥/hr = 5.541hr
A. 터파기 물푸기 시간 : ① = 31.026hr
B. 거푸집 조립, 철근 조립 및 콘크리트 타설 = 48hr
|  |  | C. 콘크리트 양생, 거푸집 해체 = 120hr | [17 empty] | hr
|  | ∴ 총 물푸기 시간 : A + B + C= 31.026 + 48.000 + 120.000 = 199.026hr | [17 empty] | 199.026
4. 뒷채움 |  | (뒷채움)
|  |  | ((( | 0.5 |  | + | 5.57 |  | ) | / | 2 | x | 5.07 |  | ) | x
|  |  | 41.575 |  | ) | [12 empty] | = | 639.733
(접속슬래브 공제)
|  |  | (4.100 x 41.775 x 0.100) x 73.206% | [14 empty] | = | -12.539
(브라켓 공제)
|  |  | ((( | 0.273 |  | + | 0.573 |  | ) | / | 2 | x | 0.3 |  | ) | x |  |  |  |  | ㎥
|  |  | 41.575 |  | ) | [12 empty] | = | -5.276 | 621.918
5. 되메우기 |  | * 되메우기 = 터파기 - (지반선 이하의 구체 및 뒷채움)
(터파기)
|  |  | 2694.005 | [14 empty] | = | 2694.005
(구체공제)
|  | ① | 41.575 |  | x | 5.8 |  | x | 1 | [8 empty] | = | -241.135
|  | ③ | 1 |  | x | 3.393 |  | x | 41.575 | [8 empty] | = | -141.064
|  | ⑤ | 41.775 |  | x | 6 |  | x | 0.1 | [8 empty] | = | -25.065
(뒷채움공제)
|  |  | ((( | 0.5 |  | + | 3.893 |  | ) | / | 2 | x | 3.393 |  | ) | x |  |  |  |  | ㎥
|  |  | 41.575 |  | ) | [12 empty] | = | -309.847 | 1976.894
6. 유용토 |  | * 유용토 = 터파기 - 되메우기 | [18 empty] | ㎥
|  |  | 2694.005 |  |  | - | 1976.894 | [10 empty] | = | 717.111 | 717.111
7. 공제토 |  | (노상)
|  |  | ((( | 5.57 |  | + | 6.57 |  | ) | / | 2 | x | 1 |  | ) | x |  |  |  |  | ㎥
|  |  | 41.575 |  | ) | [12 empty] | = | 252.36 | 252.36
(노체)
|  |  | ((( | 4.893 |  | + | 5.57 |  | ) | / | 2 | x | 0.677 |  | ) | x |  |  |  |  | ㎥
|  |  | 41.575 |  | ) | [12 empty] | = | 147.247 | 147.247

## 종점측 토공 산출근거
갈전7교
공 종 | 산 출 근 거 | [18 empty] | 수 량
1. 터파기 |  | [(0~4m)]
(토사) |  |  | ((( | 16.71 |  | x | 49.497 |  | ) | + | ( | 16.36 |  | x | 49.147 |  | )) |  |  |  | ㎥
|  |  | / | 2 | ) | x | 0.175 | [10 empty] | = | 142.725 | 142.725
2. 수중터파기 |  | [(0~4m)]
( 토사 ) |  |  | ((( | 16.36 |  | x | 49.147 |  | ) | + | ( | 11.58 |  | x | 44.367 |  | ))
|  |  | / | 2 | ) | x | 2.39 | [10 empty] | = | 1574.789
|  |  | ((( | 11.58 |  | x | 44.367 |  | ) | + | ( | 8.71 |  | x | 41.497 |  | )) |  |  |  | ㎥
|  |  | / | 2 | ) | x | 1.435 | [10 empty] | = | 627.962 | 2202.751
[(4~6m)]
|  |  | ((( | 8.71 |  | x | 41.497 |  | ) | + | ( | 7.8 |  | x | 40.587 |  | )) |  |  |  | ㎥
|  |  | / | 2 | ) | x | 0.455 | [10 empty] | = | 154.249 | 154.249
3. 물푸기 |  |  | ① 토사
- 터파기(4m 미만)
- 터파기(백호우 1.0㎥) : θ = 53.46㎥/hr ÷ 1.5 = 35.64㎥/hr
- 토사 물푸기 시간 :
토사 수중, 터파기량(2202.751㎥) ÷ 35.64㎥/hr = 61.806hr
- 터파기(4m 이상)
- 터파기(백호우 1.0㎥) : θ = 48.81㎥/hr ÷ 1.5 = 32.54㎥/hr
- 토사 물푸기 시간 :
토사 수중, 터파기량(154.249㎥) ÷ 32.54㎥/hr = 4.740hr
A. 터파기 물푸기 시간 : ① = 66.546hr
B. 거푸집 조립, 철근 조립 및 콘크리트 타설 = 48hr
|  |  | C. 콘크리트 양생, 거푸집 해체 = 120hr | [17 empty] | hr
|  | ∴ 총 물푸기 시간 : A + B + C= 66.546 + 48.000 + 120.000 = 234.546hr | [17 empty] | 234.546
4. 뒷채움 |  | (뒷채움)
|  |  | ((( | 0.5 |  | + | 5.57 |  | ) | / | 2 | x | 5.07 |  | ) | x
|  |  | 38.587 |  | ) | [12 empty] | = | 593.756
(접속슬래브 공제)
|  |  | (4.100 x 38.787 x 0.100) x 68.663% | [14 empty] | = | -10.919
(브라켓 공제)
|  |  | ((( | 0.569 |  | + | 0.269 |  | ) | / | 2 | x | 0.3 |  | ) | x |  |  |  |  | ㎥
|  |  | 38.587 |  | ) | [12 empty] | = | -4.85 | 577.987
5. 되메우기 |  | * 되메우기 = 터파기 - (지반선 이하의 구체 및 뒷채움)
(터파기)
|  |  | 2499.725 | [14 empty] | = | 2499.725
(구체공제)
|  | ② | 38.587 |  | x | 5.8 |  | x | 1 | [8 empty] | = | -223.805
|  | ④ | 1 |  | x | 3.355 |  | x | 38.587 | [8 empty] | = | -129.459
|  | ⑥ | 38.787 |  | x | 6 |  | x | 0.1 | [8 empty] | = | -23.272
(뒷채움공제)
|  |  | ((( | 0.5 |  | + | 3.855 |  | ) | / | 2 | x | 3.355 |  | ) | x |  |  |  |  | ㎥
|  |  | 38.587 |  | ) | [12 empty] | = | -281.898 | 1841.291
6. 유용토 |  | * 유용토 = 터파기 - 되메우기 | [18 empty] | ㎥
|  |  | 2499.725 |  |  | - | 1841.291 | [10 empty] | = | 658.434 | 658.434
7. 공제토 |  | (노상)
|  |  | ((( | 5.57 |  | + | 6.57 |  | ) | / | 2 | x | 1 |  | ) | x |  |  |  |  | ㎥
|  |  | 38.587 |  | ) | [12 empty] | = | 234.223 | 234.223
(노체)
|  |  | ((( | 4.855 |  | + | 5.57 |  | ) | / | 2 | x | 0.715 |  | ) | x |  |  |  |  | ㎥
|  |  | 38.587 |  | ) | [12 empty] | = | 143.811 | 143.811